QR03.021


珠纤公司2025年度全厂建、构筑物沉降监测服务项目主要需求内容
	项目要求
	主要需求内容及范围：

一、沉降变形监测范围：
监测范围为珠纤公司全厂建、构筑物以及部分道路围墙，一共约590个监测点。
二、建筑物沉降变形监测服务内容：
1、 根据《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）、珠纤公司建筑总图以及现场实际情况，重新编制及提交全厂区建筑物沉降监测方案及监测点平面布置图，经珠纤公司项目负责人批准后实施。
2、 根据新版沉降监测方案重新检查及补充监测点和基准点，检查及修复所有观测点设立观测标识，测量点铭牌采用不锈钢牌，固定在旁边。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级或者工程测量专业乙级，或具有行政主管部门颁发的CMA检验检测机构资质。

	
	项目人员要求：中标方自定，测量人员需满足相应测量资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


