QR03.021


  天然气管道（靠公司围墙部分）接地工程服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
本项目主要是对珠纤公司东面围墙侧天然气管道及其附属设备的接地升级处理工程，需要重新敷设接地干线、接地极以及与厂内其他建构筑物连接。涉及长度约150m，本项目为包工包料工程。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：有防雷接地施工业绩或资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


