QR03.021


  直流屏电池更换服务项目的主要需求内容                                                                                                       
	项目要求
	一，施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
本项目主要是对珠纤公司在配合安装1套直流屏的1组电池和提供一组电池，并把旧电池移至指定仓库。

本项目的主要包括但不仅限于工作内容：
1， 根据业主要求，拆除和安装55AH的电池组1组(共有9节)，并把电池移至指定仓库。

2， 提供一组新电池（9节）。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：电气设备安装经验，有直流屏相关工作经验更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


