QR03.021


热动生产区天然气管道更换等服务项目技术要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 天然气管道进厂至调压站段更换。
2. 本项目工程中所用材料、工具等（除精蜡底剂外）包括但不限于：管材、型材、法兰、螺栓、焊接工具、油漆、除锈防腐工具、脚手架、安全带、举臂车、手动葫芦、压力管道检测、报检、监检等所有费用等均包含在项目总价之中。

	服务地点：热动生产区 

	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
具有GC2及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


