QR03.021


低压电机中大修服务项目的主要需求内容       

	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本项目为公司现场电机维修提供服务，需要按照国标，提供电机现场中修和电机大修服务。
2. 工作范围、数量：

序号

名称
工作内容
1

电机大修
YB4-112M-4WF1  4KW/4极

2

电机大修
YBX3-132S2-2  5.5KW/4极

3

电机大修
YBX3-132S2-2  7.5KW/4极
4

电机大修
YBX3-160M-4F1 11KW/4极
5

电机大修
YBX3-200L-4WF1 30KW/4极
6

电机大修
YBX3-225M-2WF1 45KW/4极
7
电机中修
YBX3-200L-4WF1 30KW/4极
8
电机中修
YBX3-225M-2WF1 45KW/4极
9
电机中修
YBX3-280S-4WF1 75KW/4极

说明：电机中修：电机中修需要安排人员进厂维修，检修工作会提前一个工作日通知中标公司。
电机大修：电机大修可返厂维修，返厂时效从收到电机当天到寄出给甲方当天不超过7个工作日。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：施工单位需具备防爆电机检修资质


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


