QR03.021


天然气计量撬三台紧急切断阀维护服务项目的主要需求内容
	
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 将天然气计量撬总管及两条支路的紧急切断阀的切断参数重新设定（进厂天然气进口总管压力大约为0.6MPa）。
2、 对现场三台切断阀进行维保，更换三台的相关密封件。
3、 参数设定及维保检查工作完成后，提供相应的工作报告。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：必须由紧急切断阀门原厂家或授权指定维修单位执行。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：工期要求在合同期签订后25天内完成。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


