QR03.074

 清洗空调风管烟感等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
一、检测工作内容及范围：
1 对辅楼、纺丝区、干燥机等区域空调风管上安装的插入式烟感（或称管道式烟感）、顶部天花板等防爆烟感进行检查、清洗。
2 将总降4楼监控室楼层显示器进行移位，高度调整至1.5米高。当前墙体为美化装饰板，需考虑原洞口修复美化问题。

3 对总降大楼内1-4楼、锅炉房气体灭火储瓶间内的8套消防管线进行整理、局部加固，对锈蚀部位进行局部除锈刷漆，修复穿墙处防火封堵。
4 对摆丝夹层坍塌、脱落的消防桥架进行整理固定，制作1-2个托架（抱卡）进行加固，处理已掉落线路，整理好已脱落的现场盖板。
5 配合食堂餐厅消防设备移位，将原线路抽回天花上，在天花顶内进行分接，穿阻燃B1级或镀锌管线后进入土建预埋管线后进行安装。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司 纺丝、制浆空调房等区域。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、 要求报价方应熟悉珠纤公司现场作业安全要求，报价单位需有机电施工经验或弱电施工经验，有珠纤公司电仪登高施工经验优先。有消防施工资质及人员的优先考虑。
2、 有消防相关施工资质更优。

	
	服务期限及进度要求： 2025年11月30日至2025年12月30日；


 1 / 1

