QR03.021


水冷冷冻机组转子轴系、润滑及管道系统检修服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1200RT离心式水冷冷冻机组CVHG1100/G20J02604的转子轴系、润滑及管道系统等大修和维护辅助。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：冷水机组厂家、1000RT以上的离心式冷水机组维保经验的暖通空调设施维护单位或建筑机电安装工程三级以上 


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


