QR03.021


 III期分布式光伏发电设计项目的主要需求内容                                                                                                            
	项目要求
	服务内容及范围：
本项目利用成品北库屋顶及新建停车棚构筑物顶有效面积安装光伏组件，建设分布光伏电站规模合计约1610kWp。成品北库屋顶面积约11294m2,安装容量1500kWp；停车棚3个，分别为391.2 m2、125.7 m2、360 m2，合计安装110kWp。停车棚光伏并网点为行政变低压0.4kV侧，成品北库并网点为雨水泵站6kV侧。设计单位应对以上要求内容提供施工图设计（含工程量清单）并完成竣工图。各提供5套纸版盖章蓝图及CAD版设计图纸，含相关计算书。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
电力行业（送电工程、变电工程、新能源发电）专业设计乙级及以上资质

	
	服务质量和工期要求（可包含进度节点要求）：
1.服务质量：设计必须达到相关国标、行业标准要求。
2.进度要求：2025年6月15日前完成施工图设计，竣工图在项目施工并完成验收15天内提交（项目预计2025年12月31日前完成）。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


