QR03.021


 烟气连续排放监测系统年度运维服务项目的主要需求内容                                                                                                            
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

供方根据HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》、HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》等相关环保法规要求，对珠纤公司在用的1套锅炉烟气连续排放监测系统进行定期维保和应急故障维修，确保监测系统正常运行，数据监测、上传、维保记录等符合环保法规及规范要求。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
有相关化工企业锅炉烟气分析仪在线监测系统运维经验，具有有效期内的中国环境保护产业协会颁发的固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务证书。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
服务时间：2025年6月1日 至 2026年5月31日


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


