QR03.021


打包一楼应急疏散通道北门紧急整改服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

本项目为珠纤公司生产区打包一楼应急疏散通道北门紧急整改项目，在非承重墙新做一个不锈钢应急疏散门，主要施工内容如下：
1、施工准备：现场围蔽、隔离及警示，室内搭设脚手架和铺设防火布进行全封闭的防火防尘隔离。
2、门洞打凿：打包一楼北侧非承重墙按图定位划线，切割、破凿门洞，门洞边沿修理平整，清理建筑垃圾。
3、门梁安装。
4、安装不锈钢门。
5、门槛改造。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具有建筑工程总承包三级资质或以上资质，或装饰装修施工资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


