QR03.131

 仪表安装支架及配件采购项目的主要需求内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：

1. 需求如下：
序号

名称

单位

要求

1

氨氮分析仪样品冷凝器

套

壳体：304不锈钢，厚度5mm，内径200mm，高600mm，配冷冻水进口和出口连接法兰（不锈钢材质），配蒸汽进口和蒸汽冷凝液出口接头（不锈钢材质）
管束：316L不锈钢仪表管

2

气瓶间踏板

个

碳钢，花纹钢板，喷银色漆，厚度3mm，长500mmm，宽500mm

3

正压标液罐

个

根据设计图纸加工

4

多点热电阻支架

套

304不锈钢，长度1800mm，方形法兰连接

5

仪表安装立柱

套

碳钢，喷银色漆，外径60mm，高度1.3米，焊接处需防腐处理

6

除盐水机械过滤器气动开关阀于位置开关连接件
个

根据现场材质和尺寸加工
7

水炮压力表转换接头
个

外M14*1.5转内2分管接头（材质：304）
8

外供蒸气流量计仪表箱门锁更换
套

与现场门锁相同
9

双金属温度计外套管加工
个

材质：316

2. 其它要求：
1) 以上物料均需要根据现场条件定做加工，报价方需与请购人查看现场、量尺寸，详细沟通加工方案、安装要求等，确认后分项报价；
2) 部分物料需要包现场安装。

	
	报价方资质要求：具备机械设备生产、加工能力。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


