QR03.021


  红外热成像双视监测系统维保服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

珠海醋酸纤维有限公司有一套红外热成像双视监测系统，原厂家为浙江红相科技股份有限公司。系统包含4套红外热成像双视摄像头（型号为TI300PTZ）、四个控制箱及控制后台等。本项目主要是对珠纤公司红外热成像双视监测系统硬件和软件的维护保养、检查维修、校准及控制箱改造等，并提供检测报告，主要包括但不仅限于以下工作内容。 

1， 后台监测系统的检查、升级维护和异常处理等。
2， 依次对现场四套红外热成像双视摄像头做专业校准，并提供校准报告。
3， 依次对现场四套红外热成像双视摄像头的检查、维护、维修（包括但不仅限于磨损部件更换、转动部分润滑、清洁等）（说明：有一套摄像头送电不自检，怀疑云台部件故障，其他运行正常）。  
4， 调整4套摄像头的安装位置，从4.5米调整到3.5米左右（具体以现场位置）。
5， 提供4个控制箱（长深高尺寸40cm*20cm *50cm），并把原来控制箱的元器件安装到新的控制箱里。
6， 提供4条满足TI300PTZ摄像头通信和供电要求的通信线（长度不小于4米），并现场安装、测试。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：符合以下条件之一
1、红外热成像双视监测系统的厂家或授权代理商；2、能协调红外热成像双视监测系统厂家服务的供应商。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
2025年10月30日前完成


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


