QR03.021


安全检查整改服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本项目为公司现场施工提供服务，需要按照国标，对照现场不合格项逐一进行整改工作。
2. 工作范围、数量：
序号

名称

材料
1

打包区北门安全出口灯具移位
电缆、镀锌管
2
制浆车间不锈钢柜接地
黄绿线、等电位端子排
3
循环水泵房灯具移位
电缆、镀锌管
4
成品北库加装灯具

电缆、镀锌管、壁装灯具
5
摆丝区域北侧斜楼梯灯具改线
穿线盒
6
动力站机柜间照明开关改双控
电缆、镀锌管、双控开关
7
辅门鸿门故障检修

电路板
8
北库接线盒改造

不锈钢明装底盒
9
全厂加装检修插座

不锈钢防爆挠性管、角铁
10
拜勒LCY151叉车维修

1个主动轮，4个从动轮
11
6#纺丝机旁电脑桌移位

电缆、镀锌管

12
照明灯具增加

电缆、镀锌管

13
跨接线增加

抱箍

14
接地扁铁更换

接地扁铁



	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：无 。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2026-8-30日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


