QR03.021


户外桥架盖板整理服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本项目为公司现场施工提供服务，需要按照国标，对照现场不合格项逐一进行整改工作。
2. 工作范围、数量：
序号

名称

材料
单位

数量

备注

1

桥架盖板更换

桥架盖板、锁扣、扎带
米

276


	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2026-10-30日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


