QR03.021


厂区防火门等更换（2025241）服务项目技术要求（施工、维修服务类项目）                                       
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 生产区防火门维修更换。
2. 成品库防火卷帘更换。
本项目除部分特别提出的材料外，工程中所用材料、工具等包括但不限于：门、紧固件、焊丝焊条、焊机、闭门器、门把手、门锁、合页等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：生产区 

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
需有消防设施工程专业承包二级及以上资质单位或有一级注册消防工程师签章。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


