QR03.021


除盐水站中和池清理等服务项目的主要需求内容                                     
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 除盐水站中和池清理；
2. 除盐水站部分地沟盖板更换；
3. 废水加药间门口管沟盖板更换；
本项目工程中所用材料、工具等包括但不限于：清理车辆、清理工具、污物处理、地沟盖板、型材及其它工具等均包含在项目总价之中。工程量以施工、维修服务方案要求描述内容为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：生产区 

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
需具有机电安装三级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


