QR03.021


纺丝车间及辅楼室内消防栓消缺服务项目的主要需求内容                                       
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 纺丝车间及辅楼室内消防栓消缺。共计75个水带箱需要整改，其中15个栓头改至门轴对面一侧，74个箱都有多余残片需清理，8个栓头更换，10个门把手更换。
本项目除部分特别提出的材料外，工程中所用材料、工具等包括但不限于：管道、油漆、支架、不锈钢盖板、水桶等清洁工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：成品库

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：需有压力管道安装资质单位或消防设施工程专业承包二级及以上资质单位或有一级注册消防工程师签章。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


