QR03.021


 3#电瓶叉车（粤C-05333）、电动托盘搬运车（T20AP-04）铅酸蓄电池服务项目主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 安装叉车型号：林德叉车E30S，1台；
林德叉车T20AP-04，1台。

2、铅酸蓄电池：规格型号：80V 625AH 5PZS625，数量：1组；
规格型号：24V 345AH 3PZS345，数量：1组。
3、品牌参考：HAWKER、GS、HOPPECKE、FAAM。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：
1、电池接头需能与充电机插头相配，能满足日常使用和充电要求。

2、供应商出厂送货前要提前通知，并在送货到厂后需负责马上更换电池并按要求及时处理旧电池，不得拆卸后存放于需方厂内，处理过程需遵守国家法规，否则后果由供方承担。

3、供应商安排的维修人员须遵守珠纤公司相关安全管理规定，佩戴劳保用品，铅酸电池安装完成后需要对现场卫生进行打扫，恢复原样。

	
	服务地点：

珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具备厂内机动车维修资质

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
签订合同后两周内完成安装调试


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


