QR03.021


暖通空调介质管道等检修服务项目的主要需求内容                                                                                                         
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 加湿器凝结水排水管检修；
2、 空调疏排水管道检修；
3、 冷冻水管制作反冲洗管快速接头；
4、 楼顶防腐箱型风机更换箱体外框；
5、 车间功能房增加换气通风管道；

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：暖通空调或机电设备安装经验丰富单位


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


