QR03.021


锅炉管道阀门更换等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 更换炉水循环一次阀、二次阀、除氧器出水二次阀，锅炉定排、连排手动阀更换等；
2. 安装氮气管双闸阀、排水阀；
3. 管道保温；
4. 本项目所用阀门由珠纤公司提供的外，其它包括但不限于：保温材料、螺栓、法兰、管件、高空作业工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：生产区 

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
具有机电安装三级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


