QR03.073

生产区基础设施沉降维修改造专项设计服务项目的主要需求内容
	项目要求
	服务内容及范围：
一、本项目为珠纤公司2025年度生产区域的建、构筑物维修或改造相关项目的专业设计咨询服务，服务期内根据设计委托单的内容进行设计咨询服务，主要设计内容如下：
1、105轴工艺管廊地下承台结构加固设计及立柱改造；
2、59轴工艺管廊立柱结构倾斜加固改造；
3、锅炉房定排罐基础桩基承台改造；
4、ST90原油制备间泡沫罐基础桩基加固改造；
5、丙酮回收区围堰地面沉降维修改造；
6、矿物油储罐围堰及地面结构沉降改造；
7、东围墙天然气承台基础倾斜加固改造；
8、其他建筑、结构等专业设计需求服务，以实际发送的设计委托单为准。

二、设计主要服务内容：
1、初步方案设计：根据甲方提出的改造需求，制定初步设计方案以及编制工程概算；
2、施工图设计：根据甲方提供的竣工资料以及改造需求，进行建筑专业、结构专业以及装修专业设计，并出具施工图纸；
3、部分设计需要提供三维效果图；
4、完成设计后提供盖章版本的相关资料2套（包括CAD图、PDF图、图片、计算书等资料）。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
本项目设计单位需具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人(要求提供营业执照复印件，加盖公章)，有良好的商业信誉；具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质乙级，或者建筑行业设计乙级或以上资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


