## Sheet1
短文本 | 计量单位
温度传感器 PN:C071881 | EA
冷却水温度流量开关 PN:C072383 | EA
压力传感器 PN:C072392 | EA
温度开关 PN:C072402 | EA
减压阀 DN20 CLARKE 原装进口 | EA
电磁阀 DN20 CLARKE | EA
电动泵压力变送器 XMLP600PP13F | EA
电磁阀 5296K0B25-W 493PSI 24VDC | EA
压力传感器 MBS1900 064G6647 0-16bar SUP:9-28V | EA
烟感试剂 SOLO A3-001 | EA
输出模块 JKM-M300CJC | EA