QR03.021


  2025年电力后台监控系统专项维保服务项目的主要需求内容
	    项目要求
	一，施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
珠海醋酸纤维有限公司电力后台监控系统（国电南瑞系统NS3000 ）需要新增功能、增加点位、系统检查维护以及一台工作站的返厂检修等需求，预计需要18天。主要包括但不仅限于以下工作内容。

1. 根据招标方需求，对1套高压电机机绝缘检测系统相关遥测、遥信等进SCADA系统，约150个遥信/遥测点。
2. 根据招标方需求，对新增的光伏箱变增加相关遥测、遥信等进SCADA系统，约100个遥信/遥测点。
3. 根据招标方要求，对SCADA系统里约2500个遥测点配置OPC服务器的转出点位，并根据需要配合对外联调工作。
4. 检查、修正现有集控SCACA系统和子站SCADA系统存在的信号或点位问题。

5. 对电力后台系统进行系统性检查，配合完善SCADA系统运行过程中出现的异常问题等，并对系统进行备份，提供给招标方。   
6. 对招标方一台故障工作站(规格型号HP Z840)返厂维修，维修内容包括但不仅限于更换工作站风扇组、硬盘、内存以及重新安装系统和调试等。 

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：满足以下条件的其中一条
1、
国电南瑞系统厂家；

2、
具备协调国电南瑞系统厂家进场服务的承包商（项目须由国电南瑞系统厂家技术人员实施）。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
2025年11月30日前完成，具体时间需根据招标方需求确定。

	
	其他(质保金、质保期、质保服务等)：无


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


