QR03.021


成品南库消防应急照明及疏散指示整改项目的主要需求内容
	服务项目技术要求项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
1、内容：在成品南库内新增14个三防应急灯、94个消防应急标志灯，包含相关配管、电缆敷设工作；因部分安装位置需登高作业，施工过程中需使用登高车或搭架子完成设备安装及线路铺设 。
2、清单：

序号
名称
型号
数量
单位
备注
1
三防灯具
HRFD-E70Ag
14
个
2
集中控制集中电源型消防应急标志灯

XM-BLJC-1LROEⅡ1W-IEB2

94
个
3
集中电源消防应急照明电源

EA-D-40KVA-S

配NP100-12/12V100Ah电池
1
台
4
集中控制消防应急灯具专用应急电源（A型、DC36V）

XM-D-0.6KVA-36V-IHB1

1
台
5
EPS分配箱
明装挂墙箱
三相40KW总开关 单相5KW,8回路输出
1
台
品牌：ABB System pro Eenergy、施耐德Prisma、西门子SIKUS
6
6分镀锌管（2.75）

DN20*2.75
米
1800
国标
7
角铁40*4*4
米
180
国标
8
通讯电缆

2*1.5

米
300
国标
9
电源电缆

2*1.5

米
800
国标
10
接线三通

BHD51-G3/4C

个
100
11
系统调式

1

项

12
辅助材料
1
项
13
Z字型支架
400
个

14
开盖穿线直通、外牙内牙直通
220
个

15
活接头

160
个



	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：
需满足上述技术要求。

	
	服务地点：
珠海醋酸纤维有限公司成品南库。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有消防设施工程专业承包二级及以上资质。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
2025年9月30日前完成。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


