QR03.021


消防管穿墙套管处理等服务项目的主要需求内容                                     
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1.消防管穿墙套管处理；
本项目除部分特别提出的材料外，工程中所用材料、工具等包括但不限于：套管材料、管道材料、油漆、支架、混凝土、不燃材料等清洁工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：生产区 

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
需有消防设施工程专业承包二级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


