QR03.073

 天然气调压站计量撬管道施工图设计服务项目的主要需求内容
	       项目要求
	服务内容及范围：

天然气调压站计量撬管道施工图设计主要是根据已安装完成的天然气调压站计量撬的管道重新出具管道施工图，满足压力管道检验及特种设备使用登记的要求。

	
	服务质量及进度保证要求（还可包括人员配置、交付成果、后续培训、我方提供的条件等）：
1、乙方需配备一名专业的设计人员负责跟进此项目。
2、乙方交付成果为全套达到施工图标准的管道施工图纸和文件，包括但不限于：管道施工图设计，包括管道设计说明、管道数据表、管道平面布置图、管道单线图（轴测图）、管道综合材料表、管道强度计算书、管道应力分析等。（满足TSG D0001-2009 压力管道安全技术监察规程——工业管道第三章的设计要求。）
3、甲方提供天然气调压装置生产厂家相关技术资料。

	
	服务地点：
珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有化工、石化或医药行业工程设计甲级资质，以及压力管道设计GC2级以上资质

	
	工期、进度和节点要求：
合同签订之日起两周内完成所有管道施工图设计资料，包括但不限于：管道设计说明、管道数据表、管道平面布置图、管道单线图（轴测图）、管道综合材料表、管道强度计算书、管道应力分析等。

	
	项目团队及人员资历、人工要求：
项目专业工程师必须具备中级及以上专业技术职称


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


