QR03.021


新增06-GAS-MAR-02机柜集成及安装服务项目（第二次）的主要需求
内容
	服务项目技术要求项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、本服务项目主要工作内容为：
新增06-GAS-MAR-02机柜集成及安装服务，以下为详细技术要求。
项目包含新增06-GAS-MAR-02机柜所有配件和安装辅材，卖方在工厂集成并测试，运输到买方机柜间安装就位。拆除原机柜内的利旧设备，拆除原机柜内的不要设备，拆需要移位的仪表进线。现场制作新增06-GAS-MAR-02机柜与原机柜互联电缆并接线，所有接线必须按照规范要求做好标识。从原柜拆除的利旧设备装入新增机柜，从原机柜拆下的仪表进线接入新增机柜。
卖方需根据技术要求对新增机柜进行设计和集成，并完成现场所有安装服务，需对原机柜EE图纸和IO点表进行修改，提供新增机柜EE图纸和IO点表，项目竣工资料提供等全部工作。
投标方必须具备控制柜设计和集成，控制系统安装和调试等经验。
投标方需根据新增机柜的技术要求进行合理报价，一旦中标，必须满足买方技术要求且不得增加费用。注意本项目为交钥匙工程，卖方负责全部设备、耗材和安装服务。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：
需满足上述技术要求。

	
	服务地点：
珠海醋酸纤维有限公司纺丝仪表机柜间

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、熟悉珠纤公司施工服务流程、规章制度、作业办证等要求；
2、熟悉珠纤公司现场环境及机柜间物理位置；
3、具有仪表和电气设备安装、施工等作业经验；
4、机柜集成及安装服务业绩。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
服务方需在接到中标通知后9周（工作日）内完成机柜集成及安装等全部服务。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


