QR03.021


消防喷淋管道整改等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 废丝切割间前方吊顶型喷头更换；
2. 摆丝空调机房管道宽度超过1.2米下方增设喷头；
3. 丝束大楼、辅楼、制浆北1楼北侧报警阀间门口水泵接合器接口维修；
4. 水泵接合器安全阀全部生锈破；
5. 成品北库报警阀间水力警铃设置到湿式报警阀间外；
6. 辅楼二楼精密分析室喷头装饰盖处理；
本项目除部分特别提出的材料外，工程中所用材料、工具等包括但不限于：喷头、管道、油漆、支架、水桶、螺栓等清洁工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：生产区 

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
需有消防设施工程专业承包二级及以上资质单位或有一级注册消防工程师签章。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


