QR03.021


 现场视频监控摄像头移位等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
1. 对醋片卸料站风机房防爆摄像头进行移位，并更换广角机芯。
2. 对纺丝二层6A和5B面摄像头进行移位。
3. 在醋片卸料站防爆小屋内新增壁网络柜一个，并将预留光纤熔接至机柜内。
4. 制作支撑架，对丙酮卸料站防爆云台摄像头安装支架进行加固。
5. 对丙酮卸料站呼叫话站进行移位。
6. 对2#料仓外呼叫话站进行安装高度调整。
7. 在辅楼一楼丝束机修间至化验室天花敷设音频线。
8. 对消防中心屋顶临时监控球机重新敷设管线。
9. 在锅炉房机柜间敷设室外网络线缆至2#岗亭闸机配电箱。
10. 辅门培训室电话线缆敷设。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1. 弱电系统安装维护经验、能提供施工案例者优先。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：

1. 服务方确认后45个工作日内完成所有材料采购及施工。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


