QR03.021


3#空压机接地故障维修服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本项目为公司ABB ACS880变频器接地故障进行现场服务。
2. 工作范围、数量：
序号

名称

型号
单位

数量

备注

1

电流互感器
LF 1005-S/SP16
个
3
说明：本次维护需要按照上述清单对ABB ACS880变频器中的配件进行更换，并进行常规维保 。
质量保证：元器件提供一年质保。
项目工期：本次维护工作初步确定9月8日-10日（2天），按时完成。
材料：本项目材料为需方提供，部分涉及现场工作需方提供便利条件。ABB专业维修和检测工具应由维护服务方人员自带。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求： ABB公司项目授权

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2024-9-15日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


