QR03.131

 工业气体年度采购项目的主要需求内容                                                                                                              
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：

本项目是珠海醋酸纤维有限公司年度采购工业气体计划。本项目为年度开口合同，根据珠纤公司实际需求数量配送。以下为工业气体规格型号。
序号
物料号

描述

规格型号

备注

1

2900000141

氢气 特种气体 99.999% 40L
特种气体99.999% 40L

/

2

2900000143

氮气 高纯 40L

高纯 40L

3

2900000964

氢氮混合气 40%H2 60%N2 40L

40%H2 60%N2 40L

1、采用高纯氢气和高纯氮气配制；2、每次送货前混匀；3、提供第三方检测和分析报告，或者标气生产厂家（具备资质和能力）出具的标准物质证书。

4

2900002699

甲烷气体 2.51%mol/mol AIR（平衡）4L

2.51%mol/mol AIR（平衡）4L

提供第三方检测和分析报告，或者标气生产厂家（具备资质和能力）出具的标准物质证书。
5

2900002700

丙烷气体 0.172%mol/mol AIR（平衡）4L

0.172%mol/mol AIR（平衡）4L

6

2900002705

氧气 16.8X10-2 其余N2 8L

16.8X10-2 其余N2 8L

7

2900002706

氮气 99.999%  8L

99.999%  8L

8

2900002709

氧气 21.0X10-2 其余N2 8L

21.0X10-2 其余N2 8L

9

2900003112
压缩空气 40L

40L

/

10

2900003685

标准气体  乙烷标准气200ppm  其余氮气 8L

C2H6 200ppm 其余N2 8L

提供第三方检测和分析报告，或者标气生产厂家（具备资质和能力）出具的标准物质证书。

11

2900003877

己烷 C6H14 50%LEL     其余Air   4L

C6H14 50%LEL     其余Air   4L

12

2900004174

乙烷标准气

乙烷:100ppm 其余氮气：平衡 8L

13

2900004176

乙烷标准气

乙烷:60ppm 其余氮气：平衡 8L

14
2900000003
氩气 普通 

40L
/

15
2900000004
氧气 普通 

40L
16
2900000967
乙炔 普通 

40L
17
/

高纯氦气 

40L

18
/

高纯氩气

40L



	
	制作/配送服务安全、质量等要求（还可包括人员配置、货物运输、现场安装或指导安装等）：
1. 本项目包含运输费用，送货至珠纤公司仓库；
2. 本项目签订1家供应商供货；
3. 根据珠纤公司需求通知，1月内完成供货；
4. 供货时提供检测报告、标准物质证书等。

	
	交货地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报价方资质要求：具备标准气体、工业气体生产和销售的相关资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


