QR03.021


  高压电机定期维护服务项目的主要需求内容
	项目要求
	一，施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

本招标项目主要是对珠纤公司防爆高压电机定期维护和维修服务相关工程内容，并出具电机维修报告，主要包括以下工作范围。
12台丙酮风机高压电机（制作商：卧龙电气南阳防爆集团公司；规格型号：YBX3-3554-4THW，6KV、400KW）的维修或维护保养服务。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：符合以下条件之一
1、应具有6kV及以上电压等级的高压电机维护经验及防爆电气安装修理资格资质。
2、具备协调6kV及以上电压等级的防爆高压电机厂家进场服务的供方（项目实施以电机厂家为主）。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


