QR03.021


 ST90原油消防泡沫罐移位等项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、ST90原油消防泡沫罐移位；
2、2#料仓北面三条消防管支架制作；

3、成品（南、北）库防火卷帘门链条处理。

本项目所用材料、工具均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：有消防设施工程专业承包二级及以上资质单位。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：10月30日前完成。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


