QR03.021


冷水机组蒸发器铜管探伤检测服务（第二次）项目的主要需求内容                                                                                           
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1、 9.11.12#冷水机组蒸发器涡流探伤服务3台次，每台蒸发器410条高效螺纹换热紫铜管。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：换热铜管涡流探伤经验单位或冷水机组厂家


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


