QR03.021


综合仓库消防喷淋管道整改等服务项目的主要需求内容                                                                                           
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 部分疏散通道尽头增设洒水喷头:(一层通向控制中心通道处（3个）、二层辅楼纺丝机柜间前方通道（2个）、三层12号七氟丙烷气瓶间前通道（5个））。

2. 综合仓库消防喷淋喷头加装（18个）。
3. 食堂楼顶排烟风机管道及支架除锈防腐（120㎡）左右。
本项目除部分特别提出的材料外，工程中所用材料、工具等包括但不限于：喷头、管道、油漆、支架、水桶、螺栓、钢管架、角铁等清洁工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：需有消防设施工程专业承包二级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


