QR03.021


现场安装改造服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本项目为公司现场施工提供服务，需要按照国标，对照现场不合格项逐一进行整改工作。
2. 工作范围、数量：
序号

名称

材料
数量

备注

1

厨房加装灭蚊灯具
PVC线槽
个
2
总降四楼加疏散指示灯
镀锌管、角铁、挠性管
个
3
动力站冷水池加灯
镀锌管、分线盒、挠性管
个
4
锅炉房二楼走廊加双控开关
两位双控开关、镀锌管
个
5
MCD8手柄维修
开关
个
6
废水安装风扇
PVC线槽
个
7
打包区三根电源电缆敷设
电缆、接线端子
米
8
活动中心楼顶5配电箱防腐

米白色油漆
台
9
北库小电流接地查线

项
10
成品南库装车区两路照明查线
项
11
食堂面档房间电源布线

桥架、镀锌管、配电箱
项


	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：无 。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2025-11-30日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


