QR03.021


 智慧园区平台服务器升级等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
1. 对珠纤公司智慧园区平台主、副服务器进行本地硬盘扩容、网络通讯带宽升级服务。
2. 优化智慧园区平台业务、安全策略。
3. 配合珠纤技术人员优化网络机柜内网络布局。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1. 有海康威视相关安防项目业绩；

2. 有“安全技术防范设计、施工、维修”资质可优先考虑；

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：

1. 服务方确认后30个工作日内完成上述所有采购和施工服务。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


