QR03.021


UPS蓄电池核容项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本项目为公司20套UPS蓄电池核容。
2. 工作范围、数量：
序号

位置
容量/KVA
电池型号
数量/个
备注
1

辅楼二楼UPS间1#
80
XC125100
29
2
总降2#
60
XC124100
29
3
中水配电间
10
XC121300
18
4

锅炉房2# 
10
XC121300
18
5

食堂二楼
20
XC121300
25
6

原料库
10
XC121700
18
7

门卫应急指挥中心
10
XC124100
18
8

行政楼四楼
120
XC128600
30
9

行政楼四楼
120
XC128600
30
10
辅楼二楼UPS间2#
80
XC125100
29
11
辅楼二楼UPS间3#
60
XC124100
29
12
锅炉房 1#
10
XC121300
18
13
动力站
80
XC124400
32
14
制浆南
10
XC121300
18
15
行政楼一楼弱电间
5
U12V185P/B
16
16
消防中心
5
U12V185P/B
16
17
地磅房
5
U12V185P/B
16
18
总降1#
60
XC124100
29
19
辅楼二楼4#
80
XC125100
29
20
辅楼二楼5#
80
XC125100
29
施工人员要求：现场施工人员需要有和中标单位签订的，如工伤保险、雇主责任险、团体意外险（人身伤亡投保额度不低于1000000元/人）等有效保险，维谛工程师到厂后提供维谛公司任职证明。

	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：无 

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求： 无

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2025-12-31日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


