QR03.075


远传仪表采购项目的主要需求内容                                                                                                           
	项目要求
	服务内容及范围：

为适应特殊功能性丝束的市场需求及满足小批量生产的需要，在制浆区建立独立功能丝束生产线。按照工艺流程及仪表控制的设计要求，需要采购29台远传仪表进行扩展改造。
本项目采购远传仪表数量和供货范围见下表：
序号
仪表名称
数量
单位
供货范围

1
单法兰差压液位变送器
4
台
远传仪表、资料、备品备件、包装和售后服务等

2
料位开关

1

台
3
压力变送器

9

台
4

压力开关

2

台

5

液位开关
4

台

6

一体化温度变送器

6

台

7

质量流量计

2

台

8

转速编码器

1

套



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司  

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：

（一）谈判方必须具有独立法人资格；

（二）谈判方必须具有报价品牌远传仪表厂家授权书，每种类型的远传仪表只能报价1个品牌；

（三）谈判方必须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的工程技术人员；

（四）谈判方的财务资信状况良好，提供纳税信用B级及以上纳税人证明截图。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


