QR03.021


七氟丙烷灭火系统钢瓶检测服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1.成品北库及动力站 3# 空压机区域内，七氟丙烷灭火系统的全部钢瓶，需由具备资质的专业机构依据国家相关标准及行业规范，开展包含外观检查、壁厚测量、耐压强度测试、密封性检测等项目的系统性检测并出具七氟丙烷系统消防检测报告，确保钢瓶符合安全使用标准及灭火系统运行要求。

2.现有七氟丙烷灭火系统钢瓶检测服务项目主要内容如下：钢瓶检测详细规格见表1,投标人按表1完成七氟丙烷气体灭火钢瓶的系统性检测；

名称
型号及规格
容积（L)
充装装量(KG)
防火区域
柜式七氟丙烷灭火装置
QMP120/2.5
120
120
成品北库配电间
柜式七氟丙烷灭火装置
QMP90/2.5
90
90
成品北库AGV充电区
柜式七氟丙烷灭火装置
QMP70/2.5ZA
70
40
动力站3#空压机变频柜


	
	服务地点：成品北库/动力站

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求

需有消防设施工程专业承包二级及以上资质及消防技术服务资质(投标时需提供复印件/网页截图加盖单位公章)。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


