QR03.021


食堂粉面档改造土建配套服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、本项主要施工食堂粉面档口改造。
二、具体实施要求：见《附件1》

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具有建筑工程总承包三级资质或以上资质。


附件1：
具体实施要求：
1、 食堂粉面档口等改造：
1) 改造示意图及基本要求：
[image: image1.png]U - L
(]!
()
a b | \ !
HEE -
B ?
e ] =
BOR XIS
RIRT PR3
00 00 og A
R
og OQg 0og Y




  [image: image2.png]P Py el u

00
e

L1
T i

HEAE 7]





                   改造前                                        拟改造

（1） 粉面档位置拟设在员工餐厅西北角，调整外来人员餐厅使用面积，调出2.2米*5米的空间，根据平面图，提供施工方案，交由招标人审核后实施。
（2） 配套设施包括：粉面档口间隔，采用独立空间，设有带防蝇滑动玻璃视窗的传菜窗、独立门及挡鼠板，照明、通风、排水、给水、洗手盆、电源系统。挡鼠板样式如下：
[image: image3.png]



（3） 取菜口采用不锈钢与钢结构制作，不锈钢滑动玻璃窗。
（4） 食堂应急疏散图移迁、外来人员餐厅电视机及其线路在同一室内移迁。
（5） 配合招标方对电源系统及照明改造，配合空调、风管、粉面档设备安装。
随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


