QR03.021


2025-2027年度珠纤公司巡线及运维服务项目的主要需求内容
	     项目要求
	一、施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

珠海醋酸纤维有限公司有2条专线回路，每一条专线均为双拼电缆2(YJV22-8.7/15KV-3X400)，1#专线来自黄茅海变电站（F31间隔、距离约4.5KM），2#专线来自临港变电站（F8间隔、距离约6.9KM），电缆沿市政电缆沟敷设或穿管埋地敷设，1#专线路共有8处中间接头、2#专线路共有15处中间接头，每一处有两个中间头（2#线路12、13处除外），所有中间接头处已做标识。本招标项目主要是对珠纤公司供电外线相关巡检和维护、应急抢修、供电部门协调，变压器油定期送检等，主要包括但不仅限于以下工作内容。 

1， 黄茅海变电站和临港变电站两送电线路巡线与维护工作。
2， 事故抢修响应：珠纤公司线路或设备发生故障或发现隐患时，投标方在接到业主代表指示后，应立即组织有资质的工作人员3小时内到达现场排查，制定抢修方案和措施，消除故障或隐患（此部分工作不计入本次合同价，投标方按附件三《应急抢修报价单》填写报价，此报价作为本次招标评标参考条件及产生工作量时的计价依据。若在应急抢修发生时工作量不在附件三清单，则依据南方电网取费标准另行报价，协商解决）。

3， 主变压器油定期送检。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
1、具有三级以上承装(修、试)电力设施许可证；2、在珠海辖区内具有丰富的办理供电局业务经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
每个年度内至少完成6次巡检，原则每2个月一次，甲方可根据实际情况调整。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


