QR03.021


  检修电源柜电缆敷设及相关安装调试工程服务项目的主要需求内容
	项目要求
	一、施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

本招标项目主要是珠纤公司维修大厅检修柜的电力电缆和控制电缆的敷设和安装等配套工程主要包括但不仅限于以下工作内容。

1． 从成品北库光伏箱变到电仪维修大厅敷设电缆（YJV22-8.7/10-3*50）约300m。

2． 2套3M电缆终端头（型号：7622PST-G1 35-50MM2  8.7/15kV）的制作安装。
3． 电缆及电缆头安装完成后按规范要求做交接试验，并提供试验报告（盖试验单位章）。
4． 提供满足国家标准要求的10kV单芯纯铜高压橡胶软电缆30M，规格为MYPTJ-8.7/10。
5． 在现场备用的西门子开关柜（Nxairs）上拆除3个旧CT及安装3个新CT(LZZBJ9-10A2C2G)，并按规范要求对柜体做投用前的相关试验，并提供试验报告（盖试验单位章）。
6． 根据招标方指定位置，安装操作柱的1个（材料甲供、含控制线敷设）。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号 珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
有承装（修、试）电力设施许可三级或以上资质

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：

2025年12月20日前完成。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


