QR03.021


台风后建筑物应急维修及零星改造服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

一、台风后建筑物维修主要施工内容如下：
1、 丝束成品北库台风后维修：
（1）彩钢板维修。
（2）采光瓦维修。
（3）成品北库6个卷帘门门框加固改造。
2、 醋片卸料站泄爆墙顶部破损维修。
3、 道路标志牌地基施工。
4、 总降大楼屋面孔洞盖板维修改造。
5、 食堂东西两侧共2个应急疏散门整改。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具有建筑工程总承包三级资质或以上资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


