QR03.021


纺丝区域零星安装服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工作内容、范围及技术质量要求：
1. 内容：本项目为公司现场施工提供服务，需要按照国标，对照现场不合格项逐一进行整改工作。
2. 工作范围、数量：
序号

名称

材料
单位

数量

备注

1
1#纺丝机铺丝槽灯移位

镀锌钢管
米
2
纺丝机卷曲机灯具改造

角铁、扁铁
个
3
摆丝机13根操作柱移位

10*10*5花纹钢板
块
4
钢管跨接线安装

抱箍
条
5
接地线安装

TD28不锈钢明装等电位端子箱
条
6

防爆插座安装
角铁、镀锌管

米

7

桥架跨接线安装

防松螺栓、螺母等

条



	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：无 。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2025年12月30日前完成该项工作。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


