QR03.021


除盐水站酸碱槽防腐服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 4台高低位酸碱槽除锈防腐；
2. 除盐水反渗透及RO清洗水箱底座除锈防腐等；
本项目中所用材料、工具等包括但不限于：焊接工具、油漆、除锈防腐工具、安全网、脚手架、生命线、登高车、安全带等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：生产区 

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
需有防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


