QR03.021


消防水池补水阀吊装更换等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 消防水池补水阀吊装更换；
2. 热动生产区安全阀更换；
3. 纺丝两处消防喷淋管阀门移位；
4. 风向标维修、安装。

本项目所用材料、工具（除消防水池补水阀外）均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：生产区 

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
具有机电安装三级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


