QR03.021


新增预应力管桩质量检测服务（第二次）项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

5号料仓西侧新建蒸汽管基础，按规定对新建的7根预应力管桩（锤击桩）进行质量检测，包括桩身完整性检测以及承载力检测。基础采用500PHC(AB型)壁厚125mm管桩,平均有效桩长约为52米，单桩竖向承载力特征值1800KN，以图纸要求为准。
1、 本工程的单桩竖向承载力检测采用静载试验法。检测数量3根。
2、 本工程的桩身完整性检测采用低应变法。检测数量7根。
按工程检测相关规范进行检测，提供盖章版本的桩基质量检测报告。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具有工程质量检测综合资质或地基基础专业工程检测资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


