QR03.021


全厂室外区域土建杂修（下半年）服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

本项目为珠纤公司全厂室外区域土建杂修服务，项目内容主要包括道路零星修缮、地下管（沟、井）零星维修、铺装、绿化区基础设施零星维修以及土建杂修辅助类项目。具体服务内容详见工程量清单，清单工程量均为暂估量，中标人需根据维修通知实施多次、小面积的零星修缮，按实结算，单次维修工程费不得超2万元。土建杂修实际内容、维修通知时间以及完成时间以项目负责人发布的维修通知单为准。单次杂修服务内容包括了现场查勘、制定修缮方案、办理作业手续以及施工等，现场按照工程量清单及技术要求进行施工，单项报价中需综合考虑以上内容。
2025年下半年杂修已知维修内容如下：

1、绿化区多个高分子复合树脂井盖破损更换；
2、人行道、绿化砖、巡检通道多处零星维修；
3、生产区6处水沟钢格栅板、检修通道钢梯整改移位等小型钢结构维修改造；
4、室外台阶沉降零星维修；
5、工艺管廊、丙酮回收区等区域零星水泥修复等；
6、部分地下管道维修、雨污水井零星维修等。
7、挖填土、砾石铺装面修复、零星混凝土浇筑、搭拆脚手架等其他零星土建杂修服务。

以上内容具体以实际发布的土建杂修通知单为准，按要求进行施工。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具有建筑工程总承包三级资质或以上资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


